**附件3**

**成都大学基础医学院2020年度口腔教学实验室：模型制作室及铸造喷砂抛光室改造项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 内容 | 规格 | 数量 | 单位 | **单价（元）** | 小计（元） | **备注** |
| 模型制作室拆除 | 地板拆除 | 地砖600\*600 | 66 | ㎡ |  |  |  |
| 地漏开槽 | 400\*400\*300 | 20 | m |  |  |  |
| 墙体拆除 | 实心墙开槽 | 30 | 米 |  |  |  |
| 垃圾清运费 | 建渣垃圾 | 1 | 项 |  |  |  |
| 墙面复原 | 地面、墙体复原工程 | 1 | 项 |  |  |  |
| 瓷砖复原 | 600\*600 | 1 | 项 |  |  |  |
| 模型制作室墙体新建 | 砖 | 7.5m\*3.3m | 1800 | 块 |  |  |  |
| 沙 | 7.5m\*3.3m | 3 | 方 |  |  |  |
| 水泥 | 7.5m\*3.3m | 1 | 吨 |  |  |  |
| 粉刷 | 7.5m\*3.3m\*2面 | 50 | 平方 |  |  |  |
| 运输费 | 运输费+搬运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 模型制作室水泥台新建 | 砖 | 5\*0.45\*0.75 | 900 | 块 |  |  |  |
| 沙 | 7.5m\*3.3m | 1 | 方 |  |  |  |
| 水泥 | 7.5m\*3.3m | 0.5 | 吨 |  |  |  |
| 运输费 | 运输费+搬运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 模型制作室操作台新建 | 砖 | 5\*1.2\*0.85 | 2700 | 块 |  |  |  |
| 沙 | 7.5m\*3.3m | 2 | 方 |  |  |  |
| 水泥 | 7.5m\*3.3m | 1 | 吨 |  |  |  |
| 运输费 | 运输费+搬运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 配电柜 | 总功率大于等于24KW | 1 | 项 |  |  |  |
| 线缆 | 国标2.5平方线缆 | 100 | 米 |  |  |  |
| PVC管 | 2.0管 | 50 | 米 |  |  |  |
| 辅材 | 弯头，胶，卡子等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 插座 | 标准三孔插座 | 10 | 个 |  |  |  |
| 地漏 | 标准大小地漏 | 4 | 个 |  |  |  |
| 主水管 | 110mm下水管 | 15 | 米 |  |  |  |
| 辅水管 | 50mm下水管 | 10 | 米 |  |  |  |
| 水龙头 | 下弯式水龙头 | 26 | 个 |  |  |  |
| 辅材 | 弯头，胶，卡子插座等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 铸造打磨抛光拆除 | 地板拆除 | 地砖600\*600 | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 地漏开槽 | 400\*400\*300 | 10 | m |  |  |  |
| 墙体拆除 | 实心墙开槽 | 20 | 米 |  |  |  |
| 垃圾清运费 | 建渣垃圾 | 1 | 项 |  |  |  |
| 墙面复原 | 地面、墙体复原工程 | 1 | 项 |  |  |  |
| 铸造打磨抛光水泥台新建 | 砖 | 6\*0.75\*0.5\*2个 | 2400 | 块 |  |  |  |
| 沙 | 7.5m\*3.3m | 3 | 方 |  |  |  |
| 水泥 | 7.5m\*3.3m | 1 | 吨 |  |  |  |
| 粉刷 | 7.5m\*3.3m\*2面 | 0 | 平方 |  |  |  |
| 运输费 | 砖+沙+水泥+漆 | 1 | 项 |  |  |  |
| 配电柜 | 总功率大于等于36KW | 1 | 项 |  |  |  |
| 线缆 | 国标2.5平方线缆 | 80 | 米 |  |  |  |
| PVC管 | 2.0管 | 80 | 米 |  |  |  |
| 辅材 | 弯头，胶，卡子插座等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 插座 | 标准三孔插座 | 12 | 个 |  |  |  |
| 地漏 | 标准大小地漏 | 4 | 个 |  |  |  |
| 主水管 | 110mm下水管 | 10 | 米 |  |  |  |
| 辅水管 | 50mm下水管 | 6 | 米 |  |  |  |
| 辅材 | 弯头，胶，卡子插座等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 施工费（包干价） | | | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（包干价）： | （大写）：  （小写）： | | | | | | |

本公司承诺此项目的施工周期不超过7日，项目能在11月30日前能完工并验收，所报价格已包含此次改造的所有费用。

比选申请人全称： （公章）

法定代表人或授权代理人： （签名）

年 月 日